**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Елочка» п. Невонка Богучанского района**

**ПАСПОРТ**

**МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА**

 **Красноярский край**

 **Богучанский район**

 **п. Говорково**

 **ул. Юбилейная 6.**

**Общая характеристика:**

В ДОУ имеется медицинский кабинет.

Общая площадь медицинского кабинета 12 кв. м. В медицинский кабинете есть раковина, подведена холодная и горячая вода. Для осмотра больного ребенка есть кушетка. Пол медицинского кабинета застелен новым линолеумом, стены окрашены в светлый цвет. Помещение медицинского кабинета имеет естественное освещение. Окно с форточкой выходит на север. Светильников в медицинском кабинете – 3штуки. Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием.

**Перечень рекомендуемого оборудования и инвентаря для медицинского кабинета.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Размеры  | Кол-во | Обеспеченность | Необходимоприобрести |
|  | Шкаф медицинский ШМ 11 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Кушетка медицинская |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Весы медицинские |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Ростомер  |  | 1 | 1 | 0 |
|  |  Лампа настольная офтальмологическая  |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Плантограф детский для определения плоскостопия |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Осветитель таблиц для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Рота. |   | 1 | 1 | 0 |
|  | Облучатель бактерицидный обн-75 с сетевым шнуром |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Ведро для сбора и хранения мед.отходов класса А, В 10 л.  |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Стол письменный |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Стул. |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Аппарат для измерения артериального давления механический |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Тонометр механический детский |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Стетоскоп |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Бикс медицинский большой | ДСК 12 | 1 | 1 | 0 |
|  | Ширма медицинская |  | 1 | 1 |  |
|  | Коробка стерилизационная КФ-3 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Книжный шкаф |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Шины Крамера для верхних и нижних конечностей ШПР |  | 2 | 2 | 0 |
|  | Пузырь для льда Д-200 №3 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Лоток почкообразный |  | 2 | 2 | 0 |
|  | Грелка резиновая №3 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Шпателя металлические |  | 15 | 15 | 0 |
|  | Шпателя одноразовые |  | 100 | 100 | 0 |
|  | Столик инструментальный передвижной СИ-01 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Ножницы медицинские |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Ёмкость для хранения термометров ехт |  | 2 | 2 | 0 |
|  | Пинцет |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Контейнер едпо -3-01, 3л |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Термоконтейнер тм2 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Контейнер(кдск-кронт-3) |  | 1 | 1 | 0 |

**Документация медицинского кабинета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Медицинская документация  | Код  | Периодичность проверок  |
| Медицинская карта ребенка | 04-01 | 2 раза в год  |
| Журнал регистрации инфекционных болезней  | 04-02 | По мере необходимости  |
| Журнал учета санитарно-просветительной работы | 04-04 | Ежемесячно  |
| Журнал для записи санитарного состояния учреждения  | 04-06 | Постоянно |
| Журнал по контролю за качеством готовой пищи (бракеражный**)** | 04-07 | Постоянно |
| Журнал по контролю за закладкой продуктов.  | 04-08 | Постоянно |
| Журнал по контролю за доброкачественностью скоропортящихся продуктов, поступивших с базы на пищеблок | 04-09 | Постоянно |
| Журнал медицинских осмотров  | 04-12 | 2 раза в год |
| Журнал по осмотру детей на педикулез  | 04-13 | 1 раз в месяц |
| Журнал для выдачи аптечки. | 04-14 | Регулярно |
| Журнал для записи плантограммы  | 04-17 | 2 раза в год  |
| Журнал для записи антропометрических показателей  | 04-18 | 2 раза в год |
| Журнал для записи «Витаминизации третьего блюда». | 04-19 | Постоянно |
| Циклическое меню с рационом питания утвержденное заведующей детского сада | 04-26 | 2 раза в год |
| Личные медицинские книжки на каждого работника установленного порядка | 04-27 | 2 раза в год |
| Журнал регистрации элеутерококка, антиструмина | 04-29 | систематически |
| Тетрадь посещаемости  | 04-30 | Ежедневно  |
| Журнал обследуемых на гельминтоз  | 04-31 | 1 раз в год |
| Журнал проверки зрения  | 04-34 | 2 раза в год |

**Приложение**

 ** **

****